Прокуратурой Яковлевского района проведена проверка в здании поликлиники ОГБУЗ «Томаровская районная больница им. И.С. Сальтевского» на предмет соблюдения требований законодательства в рамках реализации национальных проектов.

В ходе осмотра здания выявлены многочисленные нарушения: вздутия и отшелушивания штукатурки на фасадах здания выполненной по утеплителю, проседания тротуарной плитки на тротуарах и участках, примыкающих к зданию, в помещениях здания выявлено отклеивание настенной керамической плитки, провисание подвесного потолка в коридоре, частичное отсутствие тактильного покрытия необходимого для движения маломобильных групп населения, имеются многочисленные трещины штукатурки в помещениях и коридорах.

В связи с выявленными нарушениями прокуратурой района в адрес генерального директора ООО «Еврострой» и начальника ОГБУ «Управление капитального строительства Белгородской области» внесены представления.

Рассмотрение актов реагирования взято прокурором района на контроль.