| место для углового штампа |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| данные о регистрации (автоматически) |  |  |  |
| На № | дата |  |  |
| ИНФОРМАЦИЯ для размещения на сайте |  |  |  |

С 1 ноября вступила в силу новая редакция свода правил «Системы противопожарной защиты».

Нововведение меняет требования, предъявляемые к планировке объектов недвижимости в части соблюдения пожарной безопасности.

В частности, помещения, предназначенные для одновременного пребывания от 501 до 1000 человек, должны иметь не менее трёх эвакуационных выходов, а для помещений, рассчитанных на более чем 1000 человек, требуется не менее четырех эвакуационных выходов.

Также уточняются требования к количеству и геометрическим размерам эвакуационных выходов с террас в зависимости от класса функциональной пожарной опасности помещений.

Вводятся новые условия для устройства турникетов в вестибюлях и холлах зданий, включая требование о возможности ручного открытия и блокировки калиток турникетов в открытом состоянии.

штамп подписи